## LineBase
kV_cost | MW | costMWmi
229 | 300 | 3666.67
230 | 600 | 2000
230 | 900 | 1777.78
230 | 1200 | 1500
345 | 500 | 39600
345 | 900 | 2333.33
345 | 1800 | 1388.89
345 | 3600 | 777.78
500 | 2600 | 1346.15
765 | 4000 | 1400

## LineRegMult
kV_cost | MW | ENT | FRCC | MAPP US | MISO IN | MISO MI | MISO MO-IL | MISO W | MISO WUMS | NE | NEISO | NonRTO Midwest | NYISO A-F | NYISO GHI | NYISO J-K | PJM E | PJM ROM | PJM ROR | SOCO | SPP N | SPP S | TVA | VACAR | NP15 | SP15 | ERCOT | RMPA | AZ-NM-SNV Coal | NWPP Coal
229 | 300 | 1.4 | 1.05 | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | 2.25 | 1.85 | 1.35 | 1.35 | 13.65 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
230 | 600 | 1.6 | 1.75 | 1.05 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.05 |  |  | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  | 1.2 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 0.9 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
230 | 900 | 1.25 | 1.6 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.85 | [7 empty] | 0.95 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
230 | 1200 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | [8 empty] | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | 500 | [9 empty] | 0.65 |  |  |  | 1.35
345 | 900 | 1.8 |  | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.65 | 0.75 | 2.15 | 1.35 | 2.05 | 3 | [5 empty] | 0.75 | 0.75 |  |  | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | 1800 | 1.7 |  | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | [5 empty] | 1.45 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | 3600 |  |  |  | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 0.85 | 1.6 | 1.75 | [7 empty] | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
500 | 2600 | 1.4 | 0.95 | 0.55 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 1.2 |  |  |  | 4 | 2.3 | 1.25 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.45 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1
765 | 4000 | 0.85 |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.6 | [5 empty] | 2.75 | 2.55 | 0.85 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1

## SubstationBase
kV_cost | Base Cost ($M/4 Bay SS)
229 | 7.8
230 | 9.5
345 | 16
500 | 26.5
765 | 44

## SubstationRegMult
kV_cost | ENT | FRCC | MAPP US | MISO IN | MISO MI | MISO MO-IL | MISO W | MISO WUMS | NE | NEISO | NonRTO Midwest | NYISO A-F | NYISO GHI | NYISO J-K | PJM E | PJM ROM | PJM ROR | SOCO | SPP N | SPP S | TVA | VACAR | NP15 | SP15 | ERCOT | RMPA | AZ-NM-SNV Coal | NWPP Coal
229 | 1.05 |  | 0.55 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.35 | 3.25 | 0.55 | [7 empty] | 0.35 | 0.35 | 0.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
230 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
345 | 0.85 |  | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.85 | 0.55 | 2.15 | 1 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 0.55 | 0.55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
500 | 0.45 | 0.95 | 1.2 | [7 empty] | 0.95 | [6 empty] | 0.95 |  |  | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
765 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.9 | [9 empty] | 0.9 | 0.9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## HVDCTerminal
costTerm
550000000

## HVDC
kV_cost | MW | costMWmi
500 | 3500 | 457.1429

## Transformers
kV_cost | Cost
230 | 5500000
345 | 8500000
500 | 22750000
765 | 42500000